[image: image1.jpg]



樹谷園區服務中心用水計畫書審查規範
用水計畫書之文字應以橫式書寫，文字、圖、表頁之字體須清晰且間距分明，每頁用紙規格為菊八開（俗稱A4），圖表超過規格時得摺頁處理，其縮小或影印須清晰易讀。各章節內容如下：
1、 基本資料：
1. 用水地點
2. 購地面積(土地所有權狀)
3. 主要產品介紹
4. 分年用水之計畫時程

5. 本次計畫申請水量
6. 基地位置示意圖(需標示清楚)
7. 建照影本
8. 製程排放水水質標準

9. 申請文件之聯絡人資料
2、 計畫水量之推估:
1. 計畫用水量推估：各機台流程用水推估以及整廠用水量、需補充水量之計算(民生與工業用水分開) 。
2. 製程用水回收率之計算(檢附用水平衡圖) 。繪製用水平衡圖：工業類開發案則應包括冷卻用水、製程用水、生活用水及其它用水等項目，並計算全廠用水回收率、製程用水回收率及全區（廠）用水排放率。
3、 節約用水計畫
1. 回收用水器材簡介

2. 回收用水設備簡介

3. 回收用水系統簡介
4. 節約用水作法

4、 乾旱缺水緊急調配因應策略
1. 請提供民生用水因應策略
2. 請提供工業用水因應策略
3. 乾旱缺水緊急應變小組組織圖
5、 廠區內外供水設施之規劃
1. 自來水系統(系統簡介並檢附相關圖示說明)
2. 回收系統(系統簡介並檢附相關圖示說明)
3. 雨水貯留系統(系統簡介並檢附相關圖示說明)
4. 污水排放系統(系統簡介並檢附相關圖示說明)
備註:基本資料中之分年用水之計畫時程

撰寫參考範例:

(1) 開始用水時間96年12月  

(2) 未來幾年用水時程表

	時間(季or年)
	96年
	97年
	98年

	用水量(CMD)
	150
	250
	250


(3) 最終用水時程:自97年後均維持在全量生產,每日用水量約為250CMD。














































































PAGE  
1

