廢(污)水處理設施操作定期申報表【工業區內納管事業專用】
事業名稱：　　　　　　　　　



申報期間：　年　月　日至　年　月　日

行 業 別：　　　　　　　　　



連絡人姓名：　　　　　　　
管制編號：　　　　　　　　　



連絡人電話：　　　　　　　




傳真號碼：　　　　　　　　
所屬污水下水道系統名稱：南科液晶電視及產業支援工業區污水下水道
  連接使用證明字號：　　　　　　　　　
	1.廢(污)水

  水量(註1)
	最小值

(噸/日)
	最大值

(噸/日)
	平均值

(噸/日)
	本次總量

(噸)
	水量計量

方式(註2)
	3.

使

用

藥

品

及

用

藥

量
	藥　品

名　稱
	本 次

使用量
	本 次

採購量
	單　位

1.公斤2.公升

	a.原廢水進流量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.回收使用量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.進處理廠水量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.用電狀況(註1)
	最小值

(度/日)
	最大值

(度/日)
	平均值

(度/日)
	電表本次

累計讀數
	本次總量

(度)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用  電  量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.操作參數(註1)
	參 數 名 稱
	最小值
	最大值
	平均值
	
	
	
	
	

	a.混凝沉澱
	氫離子濃度(pH)
	
	
	--
	
	
	
	
	

	b.活性污泥
	污泥沉降率(SV30)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	藥品採購單據或發票請保存三年備查

	5.

原

料

及

產

品
	原   料   名   稱
	總 用 量
	單  位
	產   品   名   稱
	總 產 量
	單    位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.污泥狀況
	a.本次污泥產生量
	b.本次自行清運污泥量
	c.本次委託清運污泥量
	合計(b+c)
	單 位

	
	
	
	
	
	公 斤

	
	委託清運機構名稱
	
	委託清運之單據或發票請保存三年備查

	7.水質水量

  檢驗結果
	原廢水

測值
	經前處理後

廢水測值
	單

位
	採樣日期：　　　年　　　月　　　日

	
	
	
	
	採樣當日原料產品使用及生產情形

	水  量
	
	
	CMH
	
	名      稱
	數 量
	單 位

	水

質

項

目
	氫離子濃度
	
	
	--
	當

日

原

料

量
	
	
	

	
	水溫
	
	
	℃
	
	
	
	

	
	懸浮固體
	
	
	毫克/公升
	
	
	
	

	
	化學需氧量
	
	
	毫克/公升
	
	
	
	

	
	生化需氧量
	
	
	毫克/公升
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	當

日

產

品

量
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水質水量檢測報告請保存三年備查
	
	
	
	


負責人簽章：　　　　　．填表人簽章：　　　　　．申報日期：中華民國　年　月　日

註1.最大值，最小值，平均值非生產日或相關儀表發生故障時之讀數不列入統計、水量總量之申報規定詳見填表說明。

註2.請填入水量測定方式：1.累計型流量計　2.瞬間型流量計　3.由取用水水量估計

4.由產品量估計(單位產品廢水量　　　　　) 5.其它估計方式　　　　　

註3.設專責單位人員之事業須由專責人員填寫本表。

PAGE  
2-8

